泉州市市级政府采购

货物和服务项目

竞争性谈判

文 件

（定 稿）

采购编号：FJJSCG201705

项目名称：LED显示屏设备及服务采购

采购单位：泉州师范学院附属小学

福建省建审工程项目管理咨询有限公司

二〇一七年三月

目   录

第一部分  投标邀请 ……………………………………………………………………………2

第一章  投标邀请书 …………………………………………………………………………3

第二章  采购一览表 …………………………………………………………………………5

第二部分  招标内容及要求 ……………………………………………………………………6

第一章  采购项目内容及要求……………………………………………………………… 7

第二章  商务要求……………………………………………………………………………18

第三章  技术与商务应答内容………………………………………………………………22

第三部分  谈判供应商须知……………………………………………………………………23

投标须知前附表………………………………………………………………………………24

一、说明 ………………………………………………………………………………………26

二、谈判文件 …………………………………………………………………………………27

三、谈判响应文件的编写 ……………………………………………………………………28

四、谈判响应文件的递交 ……………………………………………………………………30

五、谈判响应文件的评估与比较 ……………………………………………………………31

六、定标与签订合同………………………………………………………………………………35

第四部分 采购合同主要内容 …………………………………………………………………37

第五部分 谈判响应文件相关格式 ……………………………………………………………42

第六部分 质疑函 ………………………………………………………………………………67

注：本谈判文件共 68 页，请谈判供应商领取谈判文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取谈判文件之日起二日内向福建省建审工程项目管理咨询有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由谈判供应商自负。

- 第一部分 投标邀请

- 第一章 投标邀请书

福建省建审工程项目管理咨询有限公司受泉州师范学院附属小学的委托，对其所需的LED显示屏设备及服务进行竞争性谈判采购，现欢迎国内具备资质的合格谈判供应商以密封标书的方式前来投标。

1、采购编号： FJJSCG201705

2、采购方式： 竞争性谈判

3、采购项目： LED显示屏设备及服务采购

4、预算价：人民币574479.5元，超过预算价的投标为无效投标。

5、谈判供应商的资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件。（谈判供应商应提供书面承诺）

（2）谈判供应商不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）谈判供应商所提供的货物或服务必须全部在供应商营业执照允许经营的范围内。

（4）谈判供应商代表应为谈判供应商的正式在职工作人员，须提供投标截止时间前半年内连续三个月谈判供应商为谈判供应商代表缴纳社会保险的证明材料（税务部门或社保机构出具的），否则视为无效投标（自然人除外）。

（5）谈判供应商需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内（落款时间在截止开标时间2个月内）没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）。

（6）谈判供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级或建筑智能化工程专业承包企业贰级及以上资质，提供有效证书复印件。

（7）本项目不接受联合体投标。

※谈判供应商须提供的资格证明文件详见本谈判文件《第三部分  谈判供应商须知》第10.2款。

6、本项目谈判文件公告期限、购买期限：2017年 4 月 6 日至2017年 4 月 10 日。请各潜在谈判供应商自行从泉州市政府采购网(http://qz.fjzfcg.gov.cn:9200)下载谈判文件，购买谈判文件的费用应在提交谈判响应文件之前认缴。谈判文件售价100元。

7、谈判响应文件递交截止时间：2017年 4 月 12 日 上 午 9 ： 00  （北京时间），逾期收到的或不符合规定的谈判响应文件将被拒绝。

8、开标时间：2017年 4 月 12 日上 午 9 ： 00  （北京时间）。

9、谈判响应文件递交地点及开标地点：泉州市温陵北拓1幢201（泉州农商银行旁）。

10、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为谈判文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式并按《谈判文件》第六部分的格式，并附谈判供应商资格证明材料，一式两份，向采购人或招标人提出。否则，将不予接收（受理）。收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起三个工作日后提出的质疑将不予接收。

采购单位联系人：洪老师                 联系电话：0595-22755083

采购单位地址：泉州市鲤城区二郎巷113号

招标代理机构：福建省建审工程项目管理咨询有限公司

地  址：泉州市温陵北拓1幢201（泉州农商银行旁）

邮  编： 362000 	      传    真：0595-22766760

联系人：  陈先生       电    话：15259779007

电子信箱： qzjszj@163.com

招标代理费及招标文件费用账户：

开 户 名： 福建省建审工程项目管理咨询有限公司

开户银行：工商银行泉州东街支行

账    号：1408828519008029455
投标保证金专用账户：

开 户 名： 福建省建审工程项目管理咨询有限公司

开户银行：兴业银行泉州东湖支行

账    号：152530100100099100

福建省建审工程项目管理咨询有限公司

二〇一七年四月五日

- 第二章 采购货物（服务）一览表

采购编号：FJJSCG201705

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | LED显示屏设备及服务 | 贰套 | 详见谈判文件第二部分第一章 |
| 交货地点：泉州师范学院附属小学校园内 交货期限：合同签订之日起30个日历日内供货，验收完成。 |  |  |  |  |

注：

1、本次采购为一个合同包，谈判供应商对同一合同包内所有品目号的内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本次采购的货物为本国产品,不接受进口产品投标［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

3、采购产品为“政府强制采购节能产品”时，谈判供应商所投标产品必须为最新一期《节能产品政府采购清单》中产品（《节能产品政府采购清单》在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、国家发展改革委网站和中国质量认证中心网站上公布，请各谈判供应商到上述网站查阅、下载，并将所投产品型号的具体位置用符号标记后，分别附于谈判响应文件技术商务标和报价标）。节能清单中的计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品（以“★”标注）。

- 第二部分 招标内容及要求

第一章 采购项目内容及要求

一、室外P5基本技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子显示屏 | 一、结构要求：每像素点采用一颗1红1绿1蓝三合一表贴发光管。 二、配色要求：为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例接近为 R：G：B＝3:6:1。 1、红色灯管（R）：水平角度≥140°，垂直角度≥120°，波长：620-625nm，亮度≥300mcd。 2、绿色灯管（G）：水平角度≥140°，垂直角度≥120°，波长：520-525nm，亮度≥850mcd。 3、蓝色灯管（B）：水平角度≥140°，垂直角度≥120°，波长：465-470nm，亮度≥180mcd。 4、要求采用LED多色光混合器技术封装：保证显示屏的高清晰度、高均匀度，使 LED 电子显示屏能够达到最佳的显示效果，要求提供产品相关检验报告复印件或证明文件。 三、灯珠及电子电路板要求： 1、灯珠要求采用优质知名一线产品。 2、像素点间距：5mm。 2、基色：红色+绿色+蓝色。 3、发光点颜色组合：1R1G1B。 4、物理密度：40000点/㎡。 5、灯珠与电子电路板之间须有电路板锁紧结构装置：通过设置插接锁紧装置，使得灯珠与电子电路板之间可以通过该装置进行线路软连接，在使用过程中不容易发生断裂、损伤，降低了电路板维护投入，保证了数据传输效果及数据传输的稳定性。 四、单元板要求： 1、单元板分辨率（长×高）：64点×32点； 2、单元板尺寸（长×高）：320mm×160mm； 3、单元板像素数：2048点/单元板； 4、单元板须具备显示屏模组的保护结构装置：保护结构整面贴附于单元板显示模组，不易造成粉尘侵入；以及避免因外界环境温、湿度的影响而造成单元板显示模组外观品质不良等问题。 五、显示屏整屏要求： 1、显示面积（长×高）：长5.44米*高3.06米； 2、模组数量（长×高）：17片×19片； 3、整屏分辨率（长×高）：2688点×1024点； 4、单元板像素数：2048点/单元板 5、最佳视距：5m-20m； 6、水平视角≥140°，垂直视角≥120°； 7、屏体亮度：≥5000cd/㎡； 8、衰减率（工作三年）：≤15%； 9、存贮温度：-40℃ ～ +85℃； 10、工作温度：-10℃ ～ +55℃； 11、相对湿度：10%～95%； 12、安装方式：室外安装。 13、防护等级：正面防护不低于IP６５，要求提供产品相关检验报告复印件或技术证明文档。 六、供电要求： 1、工作电压：220V±10%，三相五线制； 2、平均功耗≤500W/㎡； 3、最大功耗≤1000W/㎡。 七、主要技术参数要求： 1、驱动方式：≥1/16扫。 2、帧频≥60Hz。 3、支持视频信号：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等。 4、支持256级亮度自动调节功能：保证显示屏亮度调节更加有效，满足不同场景应用，要求提供产品相关检验报告复印件或技术证明文档。 5、平均无故障时间：≥5000小时，要求提供产品相关检验报告,复印件或技术证明文档。 6、寿命≥10万小时。 7、任意相邻像素间平整度≤0.5mm，单元板拼接间隙平整度≤1mm； 8、均匀性：像素光强、单元板亮度均匀。 9、灰度等级≥13；支持65536级（64K）灰度内任意设定功能：客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整，让显示屏达到最佳显示效果，要求提供产品相关检验报告复印件或技术证明文档。 10、支持逐点校正、逐卡（箱体）校正功能：逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级；逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级，要求提供产品相关检验报告复印件或技术证明文档。 11、盲点率≤0.0001，出厂时为0； 12、开关电源负荷：5V/40A/200W； 13、显示模式≥1980×1080； 14、屏的刷新率≥1920;支持刷新率任意设置、锁相、同步功能：刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现；锁相同步范围为47Hz-76Hz，要求提供产品相关检验报告复印件或技术证明文档。 15、有效通讯距离：网线≥100m（无中继），多模光纤≥500m，单模光纤≥20km。 16、支持低亮高灰显示。 | ㎡ | 16.65 |
| 2 | 电子显示屏支撑钢架构及外装饰 | 1、规格（长×高）：长5.74米*高3.36米； 2、承重框架采用国标热轧槽钢，四周支承架采用国标角钢，连接件采用国标冲压件； 3、固定支架采用国标方管； 4、斜撑支架须采用国标热轧钢； 5、钢架构抗震等级要求达到行业标准。 6、所有钢材均需热镀锌。 7、背后采用优质铝塑板。 8、能防台风，防水、防火等相关防护。 | ㎡ | 19.29 |
| 3 | 电子显示屏包边 | 舞台显示屏外框采用黑钛金包边，厚度≥1.2mm。能防台风，防水、防火等相关防护。 | m | 18.2 |
| 4 | 电子显示屏专用线缆 | 三相纯铜带铠甲的5线电缆（≥25*4+≥16*1），超6类屏蔽网络线等专用动力线缆及信号通讯线缆等。符合国家强、弱电施工标准。（本项含线缆保护所需要的材料） | 项 | 1 |
| 5 | 智能配电系统 | 配电柜柜体，断路器，交流接触器，定时器，空气开关，指示灯，防雷开关，接线铜排，接线线缆，接线辅助材料，用无缝钢管作为保护套，进行布16平方5线三相电，要求电源线带保护功能等费用等。符合国家强、弱电施工标准。 | 批 | 1 |
| 6 | 发送卡 | 1、支持同异步双模，即插即换。 2、扩展存储：支持U盘或SD卡。 3、HMDI视频输入；支持高清视频硬解码。 4、支持摄像机、数字电视播放，无需视频处理器。 5、支持32位以内的任意扫描方式：支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、32扫描。 6、兼容户内户外全彩和单双色模组；支持虚拟模组； 全面芯片支持：支持MBI5041/5042、MBI5050、MY9221、MY9268等PWM芯片。 7、更新节目方式：同步电脑、局域网、公网、U盘、移动硬盘。 8、支持遥控、温度、湿度、亮度等扩展功能。 9、视频格式：支持AVI、WMV、RMVB、MP4、3GP、ASF、MPG、FLV、F4V、MKV、MOV、DAT、VOB、TRP、TS、WEBM等所有常见格式； 10音频：标配双声道立体声输出。 11、存贮容量：支持板载≥Flash 4GB 。 12、通讯类型：支持3G/4G/WIFI等接入互联网管理 13、工作温度： -20℃-80℃ 14、接口：10/100/1000M RJ45 不少于1，USB 2.0 不少于1， HDMI 不少于1 15、输出口：1000M RJ45 不少于2，双声道AUDIO不少于1，HDMI 不少于1。 | 张 | 1 |
| 7 | 接收卡 | 1、板载12个HUB75的16P接口； 2、支持12位的HDMI颜色输入(需发送卡配合)； 3、采用18位信号处理器，最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度； 4、单卡最大支持1024×256像素点，1024级单点色度校正； 5、支持单卡色度空间变换； 6、支持程序复制； 7、支持双接收卡热备份，用于要求极高的演出屏； 8、支持像素点故障检测(需专用芯片支持)； 9、支持网线误码测试； 10、支持排线故障检测； 11、支持箱体门开关监控； 12、两路风扇转速监控； 13、三路电压监控，一路用于系统，两路外接箱体电源； 14、温度监控； 15、湿度监控； 16、烟雾监控（需另购烟雾模块）。 | 张 | 20 |
| 8 | 全彩同异步双模系统 | 1、支持模组类型：兼容户内户外全彩和单双色模组；支持虚拟模组；支持MBI5041/5042、MBI5050、MY9221、MY9268等PWM芯片 2、扫描方式：支持静态至1/32扫的任何扫描方式 3、灰度等级：支持0-65536 可调 4、更新节目方式：同步电脑、局域网、公网、U盘、移动硬盘 - 5、功 能：支持视频、图片、Gif动画、文本、office文档、时钟、计时等基本功能；支持遥控、温度、湿度、亮度等扩展功能 - 6、视频格式：支持AVI、WMV、RMVB、MP4、3GP、ASF、MPG、FLV、F4V、MKV、MOV、DAT、VOB、TRP、TS、WEBM等所有常见格式 - 7、图片格式：支持BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG、PBM、PGM、PPM、XPM、XBM等 - 10、文 本：支持文字编辑、图片插入，同时还支持word、txt、rtf、html等文本直接导入 - 11、文 档：支持DOC、DOCX、XLSX、XLS、PPT、PPTX等Office2007文档格式 - 12、时 钟：支持模拟时钟、数字时钟和多种表盘时钟功能 |  |  |
| 9 | 槽钢6米长 | 固定钢结构外框，防台风等功能。热镀锌，上室外防护漆。 | 条 | 5 |
| 10 | 合并式广播功率放大器 | 主要功能特点：每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节；话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号2路话筒输入，3个辅助输入，一个辅助输出设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路电路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性 主要技术参数：额定功率：≥60W，最大输出功率：≥120W；输出方式：4-16hms(Ω)定阻输出、70V/100V定压输出；辅助输出：600ohms (Ω)/1V(0dBV)话筒输入：600ohms (Ω)/10mV(-54dBV)不平衡；线路输入：10Kohms (Ω)/250mV(-10dBV)不平衡；频率响应：60Hz-18KHz；失真度：＜0.1%at1KHz,1/3额定功率输出；信噪比：线路≥ 70dB,话筒≥66dB；保护：AC FUSE：DC VOLTAGE，OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT；电源：AC220V-240V/50-60HZ。 | 台 | 1 |
| 11 | 大型室外全天候豪华音柱 | 主要功能特点：全天候户外音柱，声音通透亮丽，由铝合金制成，可抵挡大小风雨，在各种户外场合全天候使用；由8寸喇叭组成。 主要技术参数：额定功率：高于60w/120w；额定负载：8欧姆；喇叭：≥8″×2，1″×1；频响范围：140Hz-15KHz或更宽；灵敏度：高于95dB±3dB；防水等级：不低于IP44；定压（电压）：70V/100V；材料：铝质箱体，金属网面。 | 对 | 1 |
| 12 | 冷却系统 | 定制具有开电自动启动，温度自动识别， 产品功率：不低于1.5P， 能效等级： 不高于三级能效 ； | 套 | 1 |
| 13 | 电缆铺设 | 从配电房到门卫室，从室外破路，破路宽度为30cm，深度为50cm，及回填。并恢复到施工前原貌，质量不低于原有质量。 | 米 | 60 |
| 14 | 安装调试 | 辅材及安装调试等，及含免费上门服务三年，三年内出现显示屏显示不均，免费提供逐点亮色度校正。 | 项 | 1 |

二、室内P4基本技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台电子显示屏 | 一、结构要求：每像素点采用一颗1红1绿1蓝三合一表贴发光管。 二、配色要求：为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例接近为 R：G：B＝3:6:1。 1、红色灯管（R）：水平角度≥140°，垂直角度≥100°，波长：620-625nm，亮度≥300mcd。 2、绿色灯管（G）：水平角度≥140°，垂直角度≥100°，波长：520-525nm，亮度≥850mcd。 3、蓝色灯管（B）：水平角度≥140°，垂直角度≥100°，波长：465-470nm，亮度≥180mcd。 4、要求采用LED多色光混合器技术封装：保证显示屏的高清晰度、高均匀度，使 LED 电子显示屏能够达到最佳的显示效果，要求提供产品相关检验报告复印件或证明文件。 三、灯珠及电子电路板要求： 1、灯珠要求采用优质知名一线品牌。 2、像素点间距：4mm。 2、基色：红色+绿色+蓝色。 3、发光点颜色组合：1R1G1B。 4、物理密度：62500点/㎡。 5、灯珠与电子电路板之间须有电路板锁紧结构装置：通过设置插接锁紧装置，使得灯珠与电子电路板之间可以通过该装置进行线路软连接，在使用过程中不容易发生断裂、损伤，降低了电路板维护投入，保证了数据传输效果及数据传输的稳定性。 四、单元板要求： 1、单元板分辨率（长×高）：不低于64点×32点； 2、单元板尺寸（长×高）：256mm×128mm； 3、单元板像素数：不低于2048点/单元板； 4、单元板须具备显示屏模组的保护结构装置：保护结构整面贴附于单元板显示模组，不易造成粉尘侵入；以及避免因外界环境温、湿度的影响而造成单元板显示模组外观品质不良等问题。 五、显示屏整屏要求： 1、显示面积（长×高）：长9.728米*高3.84米； 2、模组数量（长×高）：38片×30片； 3、整屏分辨率（长×高）：2432点×960点； 4、最佳视距：4m-20m； 5、水平视角≥140°，垂直视角≥100°； 6、屏体亮度：≥2500cd/㎡； 7、衰减率（工作三年）：≤15%； 8、存贮温度：-40℃ ～ +85℃； 9、工作温度：-10℃ ～ +55℃； 10、相对湿度：10%～95%； 11、防护等级（正面）：≥IP65； 12、安装方式：室内落地式安装。 六、供电要求： 1、工作电压：220V±10%，三相五线制； 2、平均功耗≤500W/㎡； 3、最大功耗≤1000W/㎡。 七、主要技术参数要求： 1、驱动方式：≥1/16扫。 2、帧频≥60Hz。 3、支持视频信号：RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等。 4、支持256级亮度自动调节功能：保证显示屏亮度调节更加有效，满足不同场景应用，要求提供产品相关检验报告复印件或技术证明文档。 5、平均无故障时间：≥5000小时，要求提供产品相关检验报告复印件或技术证明文档。 6、寿命≥10万小时。 7、任意相邻像素间平整度≤0.5mm，单元板拼接间隙平整度≤1mm； 8、均匀性：像素光强、单元板亮度均匀。 9、灰度等级≥13；支持65536级（64K）灰度内任意设定功能：客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整，让显示屏达到最佳显示效果，要求提供产品相关检验报告复印件或技术证明文档。 10、支持逐点校正、逐卡（箱体）校正功能：逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级；逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级，要求提供产品相关检验报告复印件或技术证明文档。 11、盲点率≤0.0001，出厂时为0； 12、开关电源负荷：5V/40A/200W； 13、显示模式≥1980×1080； 14、屏的刷新率≥1920;支持刷新率任意设置、锁相、同步功能：刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现；锁相同步范围为47Hz-76Hz，要求提供产品相关检验报告复印件或技术证明文档。 15、有效通讯距离：网线≥100m（无中继），多模光纤≥500m，单模光纤≥20km。 16、支持低亮高灰显示。 | ㎡ | 37.35 |
| 2 | 舞台电子显示屏支撑钢架构及外装饰 | 1、规格（长×高）：10.20m×4.2m； 2、承重框架采用国标热轧槽钢，四周支承架采用国标角钢，连接件采用国标冲压件； 3、固定支架采用国标方管； 4、斜撑支架须采用国标热轧钢； 5、钢架构抗震等级要求达到行业标准。 6、均采用热镀钢材。 7、背后采用优质铝塑板。 | ㎡ | 42.84 |
| 3 | 舞台电子显示屏包边 | 舞台显示屏外框采用黑钛金包边。钛金板厚度不低于1.2mm | m | 28.80 |
| 4 | 舞台电子显示屏专用线缆 | 25平方的三相纯铜电缆（25*4+16*1），安普讯超6类屏蔽网络线等专用动力线缆及信号通讯线缆等。符合国家强、弱电施工标准。（本项含线缆保护所需要的材料） | 项 | 1 |
| 5 | 智能配电系统 | 配电柜柜体，断路器，交流接触器，定时器，空气开关，指示灯，防雷开关，接线铜排，接线线缆，接线辅助材料等。配电柜内主令开关均选用品牌器件,含多功能卡智能上电系统，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。 | 批 | 1 |
| 6 | 发送卡 | 1、支持不低于10位颜色：支持1024×1024×1024=1073741824种颜色。单张发送卡支持分辨率1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668等。 2、智能连接功能：一路DVI视频输入；一路音频输入；双网口输出；同一块显示屏的多块接收卡/箱体（含备用的）可以任意交换而不需重新设置，接收卡能智能地动识别需显示的内容。 3、智能监控：USB接口控制，可级联多台进行统一控制；每块接收卡均有温度检测和四路风扇监控输出，可根据用户设定的温度上限智能地控制四路风扇转速。 4、公司图标显示：当发送卡电源没开启时显示屏自动显示设点的公司图片，图片像素为128×128，颜色数为 16K色。 5、支持16位或32位以内的任意扫描方式。 6、支持模块宽度为64以内的任意数：支持64以内任意数。 7、支持异型分割显示：每块接收卡最大支持1024段分割，用于异型/文字屏。 8、支持容余点插入：可设定每多少点接入一个或多个空像素，用于异型屏。 9、支持带PWM的驱动芯片：需专用驱动芯片配合，使显示屏效果更完美。 10、支持硬件逐点校正功能：需专用驱动芯片配合，使显示屏逐点校正效果更好。 11、支持逐点检测功能：需专用驱动芯片配合，动态地检测显示屏瑕点情况。 12、智能识别一卡通功能：智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向，识别率达99%，一套卡在手，做屏无忧。 13、带载面积：双网线最大带载2048×640，单网线最大带载1600×400，2048×320，两张卡级联可带载2048×1152。 14、双网线热备份功能：接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，也可用于一台电脑双网线控制，当一条网线出现问题时，另一条网线自动接替，使显示屏的正常工作得到最大保障。 15、多屏同步及组合功能：支持一块发送卡控制带多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等，可通过快捷按键，快速切换。 16、声音传输功能：702型卡集成声音传输，不用另拉音频线即可把声音传到显示屏，双24比特64khz高保真数模及模数转换，让您的显示屏影像效果完美无缺。 17、程序在线升级功能：如果显示屏的接收卡程序需升级，只需打开大屏电源通过LED演播室即可升级程序，无需把接收卡拆离大屏即可升级。 18、一路光探头接口。 19、测试功能：接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。 20、超长传输距离：传输最大达170米（实测），保证传输140米。 | 张 | 2 |
| 7 | 接收卡 | 1、集成12个标准HUB75接口，免接HUB； 2、单卡输出RGB数据24组； 3、单卡带载像素为256×226； 4、支持配置文件回读； 5、支持温度监控. 6、支持网线通讯状态检测； 7、支持供电电压检测； 8、支持高灰度高刷新； 9、支持逐点亮色度校正； 10、支持接收卡预存画面设置。 | 张 | 66 |
| 8 | LED系统控制管理软件 | 1、表格输入； 2、网络功能； 3、后台播放； 4、定时播放； 5、数据库显示； 6、多显示屏支持； 7、多屏独立编辑； 8、多窗口多任务同时播放； 9、文本支持Word，Excel； 10、可为节目窗叠加背景音乐； 11、可在各种Windows操作系统下运行； 12、丰富的图片浏览方式； 13、日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能； 14、日历可透明显示； 15、可自动播放多个任务（*.LSP）； 16、提供外部程序接口； 17、视频源色度、饱和度、亮度、对比度软件调节； 18、支持所有的动画和视频文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF／H.264等）； 19、支持多个可直接调用的用户场景（不少于8个）。 | 套 | 1 |
| 9 | 全数字高清图像控制器 | 1、处理器基本功能：具有矩阵功能，支持1080P信号无损投放多个屏幕，可控制任意信号的切换与选择，同时任意信号，具有视频转换板应用功能。 2、嵌入式全硬件DSP分布式处理结构、无操作系统，内部自建核心运算机制；具有极高的稳定性与可靠性，启动时间小于3秒，支持7×24小时连续开机。 3、机箱系统须采用CPCI（插卡式)结构的工业级机箱，支持双电源冗余，机箱面板有按键，快速切换32种模式，一键选择调用，边缘屏蔽等功能。 4、输入接口：不少于4路多格式信号；输出接口：不小于3路DVI拼接输出，最少可接2张发送卡拼接显示，具有双备份输出功能，具有固定分辨率设定输出功能。 5、支持网络IP视频解码功能：支持双码流压缩；支持TCP/UDP/RTP多种网络协议，支持RTSP/HTTP/ONVIF流媒体协议；支持H.264、MJPEG流的编码方式；支持1080p、UXGA和720p等高清分辨率信号解码。 6、支持输入信号字符叠加功能，可对指定输入通道的信号进行字符叠加，以方便客户实时掌握显示信号的来源。 7、标配所见即所得的软件控制平台，软件可直接调整液晶屏的颜色、对比度、亮度等，可联调矩阵，可设置超高分辨率桌面输出功能，可开放控制代码。 8、控制方式：TCP/IP网络控制，USB控制，红外，按键，STC和MTC（平板电脑控制）等控制方式，另可定制WiFi控制。 9、透明模式：透视模式可设置所有信号窗口透明化，透明度0～80%可调，可任意设置输入的信号透明化，窗口可缩放和位移。 10、AIAO技术：可任意截取输入画面的任一部份且把它全屏输出显示到任意位置，可自由截取并自由放大缩小，可全屏显示。 11、具备拼接器底图实现软件功能：通过底图实现控制软件，可定制8192×3072，5120×1530等多种定制超高分辨率输入的动态的高清底图。 12、具备触摸控制软件功能：通过STC与MTC平板触摸技术，实现对同步计算机Windows7系统进行控制；可信源选择切换，可对动态信号进行暂停并标注输出等操作。 13、软件背景设置：控制软件支持自定义更换软件颜色，满足不同需求，带窗口识别，软件UI窗口支持多种底色，每个信号源有一种特殊的颜色，支持窗口底色，客户端软件窗口预览模式中，支持多种底色叠加显示。 14、支持“DVI-X” 技术（须采用“DVI-X”接口），可采集高分辨率DVI和HDMI等数字信号，同时兼容VGA、YPbPr、CVBS、S-video等模拟信号输入，实现全格式信号无差别混合输入。 15、LCD显示功能：面板具有LCD显示屏，支持前面板按键操作和LCD液晶屏状态读取功能，前面板液晶屏可以实时的显示矩阵通道信号源状态和通道显示情况，方便查看。 16、设备支持融合功能：支持3张及以上发送卡自定义分辨率拼接显示功能，支持融合板卡，支持多投影融合功能，支持LCD液晶屏拼接功能。 17、具备内置HDMI及Display Port等图像信号分割装置：包括图像解码、图像缩放、图像叠加、图像输出、微控制器、数字图像传输总线、控制单元和电源接口等，要求提供产品相关复印件或证明文档。 18、产品须通过国家强制性产品认证。 | 套 | 1 |
| 10 | 安装调试 | 辅材及安装调试等，及含免费上门服务三年，三年内出现显示屏显示不均，免费提供逐点亮色度校正。 | 项 | 1 |

备注：

1、谈判供应商的投标货物必须全部满足以上基本技术参数，否则为无效投标。

2、谈判供应商结合各投标货物的真实情况，必须对以上采购需求的每一条款逐条作出明确的响应，并写出具体技术数据和指标或作出详细说明。对于采购需求的某些部分，谈判供应商如不能满足要求，应在响应时提出说明，否则视为该条无响应。谈判供应商不得直接照搬谈判文件内容作为投标响应内容，否则经谈判小组核实将认定为无效投标。

3、谈判供应商必须对货物性能指标的真实性负责，如果谈判供应商虚报性能指标骗取中标，其中标资格无效。

- 第二章 商务要求

- 一、供应商的工作范围

- 1.1 供应商必须能提供谈判文件中的全部货物及需求。

- 1.2供应商拟提供设备须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

- 1.3要求供应商提供的其它附随服务（或义务）

- 1.3.1供货

- 供应商必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装和运保、安装、调试、维修。

- 1.3.2验收

- 验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料（由供应商提供）等；国家标准及规范；谈判文件的约定。

- 验收程序：

- a.出厂检验:成交供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,成交供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

- b.货物运达采购人库存现场后，由采购人进行质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求。

- c.本次采购货物，检验结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和谈判文件规定的技术要求。

- d.本次采购的货物供货后，由成交供应商会同采购人按双方规定的标准及合同要求进行联合验收。

- 二、供货范围

- 2.1供应商必须能按照谈判文件中提供必需的所有设备、备品配件、材料、附件及专用工具。

- 2.2备品备件：供应商应提供的备品备件由其自行列表填报。

三、交货地点、交货期

3.1交货地点：泉州师范学院附属小学校园内；

3.2交货期：合同签订之日起 30 个日历日内供货完毕，验收完成。

四、售后服务

4.1成交供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及响应文件的承诺，成交供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延长交付使用的经济责任。

4.2本次采购的货物验收合格后免费质量保证期为叁年（国家或厂家或是《谈判文件》对设备或配件另有约定更长免费质量保证期的从其约定）， 在免费质量保证期内如出现故障，成交供应商应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件。

4.3成交供应商应提供实用齐全的全套随机技术资料，包括但不限于：维护手册、测试手册、设备说明书等。对上述资料，谈判供应商应能提供相关介质。

4.4成交供应商在泉州地区内有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务，售后服务响应时间不超过2小时，彻底解决一般故障不超过24小时，特殊情况在1天内无法修复的，保修期内需更换新货物或免费提供代用设备。

4.5免费质量保证期结束后，成交供应商提供终身免费咨询及维修；货物一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对设备进行维修，只收取更换的零配件成本费和检修人员差旅费。

4.6成交供应商如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购人有权没收其质量维护保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

五、其他要求

5.1谈判供应商须根据谈判文件对技术、商务要求承诺逐项作出明确应答与承诺，未作明确应答与承诺的谈判响应文件将被视为无效投标。照搬谈判文件内容做为投标响应内容的，经谈判小组认定未实质性响应也将视为无效投标。

5.2谈判供应商应当保证其所提供的服务符合国家知识产权法律法规要求，谈判供应商还应保证招标采购单位不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，谈判供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，谈判供应商应赔偿该损失。

5.3若谈判供应商所提供的服务不符合国家知识产权法律法规要求，其投标无效，招标采购单位除不退还其投标保证金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。

5.4参与本项目谈判供应商不得以任何形式转包或分包。

六、现场踏勘

招标人不统一组织对现场及其周围环境进行考察，谈判供应商可自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由谈判供应商自己承担。在现场考察过程中，谈判供应商如果发生意外人身亡、财务或其他损失，采购人及招标人概不负责。

七、投标报价

7.1投标货币为人民币报价，投标报价是指谈判供应商根据本部分要求需要提供的服务总价格，应包括：包括人员工资、社保、医保、劳保、设备、工具、物料、货物费、运输费、装卸费、安装费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、售后服务、税费、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

7.2谈判供应商可在分项报价表中详细列出各项明细报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中。

7.3谈判供应商对每个设备名称只允许有一个报价，招标采购单位不接受有任何选择的报价。

7.4谈判供应商按上述条款要求填写报价是因为供招标人评标方便的缘故，但不限制用户以其它方式签订合同的权力。

7.5各谈判供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

八、付款方式和条件

8.1合同签订时，成交供应商须提交金额为合同总价5%的履约保证金。

8.2全部货物到达采购人指定交货现场，验收合格后1个月内，采购人支付至合同总金额的95%，同时退还履约保证金。

8.3余款5%在质保期结束后1个月内支付给成交供应商。（质保期从全部设备验收合格的次日算起）

8.4中标的供应商、收款单位、购货票证开票单位三者应一致；中标供应商收款账号应为本单位经人民银行批准的银行基本账号。

九、注意事项

9.1谈判供应商应遵守国家有关法律、规章，不得提供虚假资料，不得串通报价；成交供应商产生后，不得拒绝签订《政府采购合同》，否则将没收其投标保证金。

9.2本项目所称中小企业，是指符合国家工信部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）中规定的划分标准的企业；

9.3成交供应商应认真履行《政府采购合同》做好售后服务工作，否则采购管理部门将按有关规定进行处罚。

9.4谈判响应文件一旦递交，概不退还。

9.5本次招标不单独提供招标货物使用地自然环境、气候条件、公用设施等情况，谈判供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 第三章 技术与商务应答内容

根据设备技术与规格的需要，要求供应商按照招标的设备的规格型号，对照下列技术、商务应答条款以及对商务要求中的内容应答，并保证应答内容真实、可信。如果出现应答内容与事实不符情况，招标人将拒绝供应商的商务请求。

一、设备技术应答（附供货明细表）

1.供应商应根据本谈判文件规定，详细提供货物的品牌、规格型号及主要技术参数等指标。

2.按项目技术与规格要求内容详细提供设备、设备标配配置清单及要求选用的配件、备品配件、专用工具和易耗品等清单，清单应详细标明每一配置的品牌、规格型号、参数、性能指标、产地及生产厂家等内容（附供货明细表）。

3.提供商家对外的产品宣传彩页或技术资料；

4.详细提供货物规格技术参数偏离表。

二、服务质量保证

1.服务、质量保证条款；

2.货物的售后服务承诺书；

3.提供产品销售的证明文件。

4.详细提供商务条款偏离表。

三、其他要求

1.提供企业资质、信誉、企业实力等可以证明企业综合实力的文件；

2.其他可以证明企业综合实力的文件；

3.业绩

- 四、注意事项

1、谈判供应商应遵守国家有关法律、规章，不得提供虚假资料，不得串通报价；成交供应商产生后，不得拒绝签订《政府采购合同》，否则将没收其投标保证金。

2、成交供应商应认真履行《政府采购合同》做好售后服务工作，否则采购管理部门将按有关规定进行处罚。

3、谈判响应文件一旦递交，概不退还。

4、本次采购不单独提供招标货物使用地自然环境、气候条件、公用设施等情况，谈判供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 第三部分 谈判供应商须知

- 谈判供应商须知前附表

本须知前附表的条款号是与《谈判供应商须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人：泉州师范学院附属小学 采购编号：FJJSCG201705 项目名称：LED显示屏设备及服务采购 招标内容：详见第二部分第一章采购项目内容及要求 预算审核价：人民币574479.5元； |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商的资格条件： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件。（谈判供应商应提供书面承诺） （2）谈判供应商不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单。 （3）谈判供应商所提供的货物或服务必须全部在供应商营业执照允许经营的范围内。 （4）谈判供应商代表应为谈判供应商的正式在职工作人员，须提供投标截止时间前半年内连续三个月谈判供应商为谈判供应商代表缴纳社会保险的证明材料（税务部门或社保机构出具的），否则视为无效投标（自然人除外）。 （5）谈判供应商需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内（落款时间在截止开标时间2个月内）没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）。 （6）谈判供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级或建筑智能化工程专业承包企业贰级及以上资质，提供有效证书复印件。 （7）本项目不接受联合体投标。 ※谈判供应商须提供的资格证明文件详见本谈判文件《第三部分 谈判供应商须知》第10.2款。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。 |
| 4 |  | 谈判响应文件递交截止时间：2017 年 4 月 12 日 上 午 9 ： 00 （北京时间） 开标时间：2017年 4 月 12 日 上 午 9 ： 00 （北京时间） 递交谈判响应文件和开标地点：福建省建审工程项目管理咨询有限公司开标室。 接 收 人：福建省建审工程项目管理咨询有限公司。 |
| 5 | 12 | 投标保证金：￥ 10000 元（人民币 壹万 圆整）； 供应商应从其基本账户以电汇或转账方式汇入指定账户，转账单或电汇单上必须注明“项目编号FJJSCG201705，2017年4月7日9时00分前，汇款信息保密”。 开 户 名： 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 开户银行：兴业银行泉州东湖支行 账 号：152530100100099100 |
| 6 |  | 履约保证金：成交供应商与采购人签订合同前，须向采购人提交中标金5%计算的履约保证金，该履约保证金在中标供货商供应的货物安装完毕，通过竣工验收后，未出现质量及相关技术问题时无息返还。 中标单位如有下列行为之一视为违约，其履约保证金将被没收： （1）所提供的货物、配件与谈判响应文件的承诺不相符； （2）违反所承诺的生产厂家、货物报价和质量、谈判文件规定的技术参数与性能、售后服务等行为； （3）违反双方签署合同书的其他主要条款。 |
| 7 | 19.1 | 评标标准和方法：本项目评标方法采用最低评标价法确定一名成交供应商。有关无效投标之规定详见第三部分17.3款，请谈判供应商认真研读。 |
| 8 | 24 | 招标服务费：成交供应商应在中标公告发布的三个工作日内向招标人支付中标服务费,具体标准依据国家计委（计价格【2002】1980号）《采购代理服务收费管理暂行办法》规定的采购代理服务收费标准收取。请谈判供应商投标报价时予以充分考虑。招标代理服务费以人民币支付。交纳方式：电汇或现金。 |
| 9 | 25.1 | 招标项目行政监督部门：泉州市采购办。 |

- 一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指委托招标业主。

2.2 “招标人”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “供货商”系指符合《采购法》规定条件且购买了本谈判文件的潜在谈判供应商。

2.4 “谈判供应商”系指向招标人购买谈判文件且已经提交或准备提交本次谈判响应文件的制造商或供货商。

2.5 “谈判供应商代表”指全权代表谈判供应商签署《谈判响应文件》，参加采购投标活动的法定代表人或须持有《法人委托授权书》的授权代理人。

2.6 “货物”系指卖方按谈判文件规定，须向买方提供的一切器材、附件、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.7 “服务”系指谈判文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.8 “中标候选人”系指经过参与本次采购项目的评委审查、考评、推荐的候选人。

2.9 “成交供应商”系指持有招标代理机构签发的《中标通知书》，与采购人签订《采购合同》的法人。

3. 合格的谈判供应商

3.1 凡有能力提供本谈判文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内代理商或制造商均可能成为合格的谈判供应商。（详见本部分10.2款“谈判供应商资格证明文件”）

3.2 谈判供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个谈判供应商只能提交一个谈判响应文件。但如果谈判供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 关于同一品牌同一型号产品有效谈判供应商个数的计算：

同一品牌同一型号产品只能由一个谈判供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个谈判供应商计算，并以报价最低的合格谈判供应商作为有效谈判供应商。软件由同一企业开发的，或同一软件著作权的，均视为同一品牌同一型号。

若不同谈判供应商对同一品牌同一型号产品技术参数描述不一致的，谈判小组应确定投标产品技术参数的真实性和唯一性，以符合技术参数真实性和唯一性的谈判供应商作为有效谈判供应商。

所投产品是由系列子产品组成的，若不同供应商所投某(或某几项)子产品品牌型号相同，该(或其中某几项)子产品投标金额（合计）占投标总价达50%及以上，按同一品牌同一型号相关规定处置。

3.5本次招标不接受联合体投标。

4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的作法和结果如何、谈判供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 二、谈判文件

5. 谈判文件的组成

5.1 谈判文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 招标内容及要求

⑶ 谈判供应商须知

⑷ 采购合同主要内容

⑸ 谈判响应文件格式

5.2 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，谈判供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 谈判文件的澄清

6.1 谈判供应商对谈判文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标人。招标人将视情况在投标截止时间3个日历日（如至原定截止时间不足3个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有购买谈判文件的谈判供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

7. 谈判文件的修改

7.1 至投标截止日期前3日（如至原定截止时间不足3个日历日，则需延长开标时间），招标人可主动或依谈判供应商要求澄清的问题而修改谈判文件，修改通知（包括有关本项目招标的相关信息）在泉州市政府采购网(http://qz.fjzfcg.gov.cn:9200)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)发布，并以书面形式通知按购买谈判文件谈判供应商提供的电话或传真通知所有购买谈判文件的谈判供应商，谈判供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为谈判文件的组成部分，对谈判供应商具有约束力。但本谈判文件第三部分第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使谈判供应商在准备谈判响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为谈判文件的组成部分。在此情况下，招标人和谈判供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

7.3 谈判文件的修改书将构成谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力。

- 三、谈判响应文件的编写

8. 要求

8.1 谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件。谈判响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，谈判供应商只可对第二部分第一章采购项目内容所列的全部合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 谈判响应文件语言

9.1 谈判响应文件应用中文书写。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 谈判响应文件的组成

10.1 谈判响应文件报价部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 节能、减排、环境标志产品统计表（若有）

(4) 中小企业声明函（若是）

10.2 谈判响应文件技术商务部分（单独编制装订成册并密封）:

(1) 投标书

(2) 技术和商务偏离表

(3) 货物说明一览表

(4) 供货范围清单

(5) 谈判供应商资格证明文件（属复印件的，原件备查）

① 关于资格的声明函

② 谈判供应商的资格声明

③ 法定代表人授权书（非法定代表人为谈判供应商代表参加投标时需提供）

④ 法定代表人及谈判供应商代表身份证复印件

⑤ 法人营业执照副本复印件

⑥ 无重大违法记录书面声明（《政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件

⑦ 谈判供应商代表应为谈判供应商的正式在职工作人员，须提供投标截止时间前半年内连续三个月谈判供应商为谈判供应商代表缴纳社会保险的证明材料（税务部门或社保机构出具的）复印件，否则视为无效投标（自然人除外）。

⑧没有行贿犯罪记录证明。

⑨谈判供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级或建筑智能化工程专业承包企业贰级及以上资质，提供有效证书复印件。

以上 ①—⑨的资格证明是对合格谈判供应商的要求，均作为评标专家评标的资格审查。若谈判供应商的以上的资格证明文件不完整或不合格，其投标将以无效标处理。

(6) 技术及商务应答

(7) 谈判供应商提交的其它资料

(8) 招标代理服务承诺书

(9) 投标保证金缴纳凭证复印件

(10)退还投标保证金申请单

10.3 谈判响应文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，分别密封提交，否则，其投标视为无效投标。

谈判供应商应将谈判响应文件装订成册，并编写“谈判响应文件目录清单”。

11. 投标有效期

11.1 谈判响应文件从谈判供应商须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在谈判供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。

11.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求谈判供应商同意延长有效期，谈判供应商应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。谈判供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。谈判供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的谈判供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为谈判响应文件的组成部分之一。

12.2 谈判供应商应在提交谈判响应文件之前向招标代理机构缴交谈判供应商须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受谈判供应商的行为而引起的风险。

12.4 本招标不接受联合体投标。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6 在中标通知书发出后5个工作日内，未中标谈判供应商应向招标人出具退还投标保证金申请单（未中标方使用），办理退还投标保证金手续；

12.7 成交供应商在支付所有招标服务费并签订政府采购合同及按谈判文件要求支付履约保证金后5个工作日内，持政府采购合同及投标保证金申请单（中标方使用）向招标人办理退还保证金手续。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。投标保证金予以原额无息退还。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 谈判供应商在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 成交供应商未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 成交供应商未按谈判供应商须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本谈判文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 谈判响应文件的格式

13.1 谈判供应商须编制由本须知第10条规定文件组成的谈判响应文件正本壹份，副本叁份；

谈判响应文件由报价标和技术商务标两部分组成，谈判供应商必须分别编制报价部分和技术商务部分，报价部分要求提供的证明材料必须在报价部分体现，技术商务部分不得出现任何报价及影响报价的材料，并分别单独装订；在谈判响应文件封面上和密封袋上分别标明“投标报价部分”和“投标技术商务部分”；

正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录，必须装订成册，并在封面标明“正本”字样；

副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，并在封面标明“副本”字样。

13.2 谈判响应文件应由谈判供应商的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 谈判供应商应提交证明其拟供货物符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 谈判响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖谈判供应商公章。

13.6 全套谈判响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正谈判供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7 未按本须知规定的格式填写谈判响应文件，谈判响应文件（含证明文件复印件）字迹模糊不清的，视为没有提供或者提供不完整，其投标将被拒绝。

- 四、谈判响应文件的递交

14. 谈判响应文件的密封、标记和递交

14.1 谈判供应商应将谈判响应文件分装成“报价部分”、“技术商务部分”两个分开密封包封：

（1）报价部分（正本壹份、副本叁份）：内含“开标一览表”、“投标分项报价表”和中小企业声明函（若有）、节能、减排、环境标志产品统计表（若有）；

（2）技术商务部分（正本壹份、副本叁份）；

14.2 每一密封包封上应标明投标项目名称、采购编号、谈判供应商名称、地址、联系人、联系电话，并注明“于               之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。每一包封的封口应妥善密封，并在封口加盖投标单位公章。谈判响应文件未密封将导致投标被拒绝。

14.3 如果谈判响应文件由邮局或专人送交，谈判供应商应将谈判响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按谈判供应商须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对谈判响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 谈判响应文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的谈判响应文件为无效谈判响应文件, 将被拒收。

14.6 谈判供应商在投标截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为谈判响应文件的组成部分。

14.7 谈判供应商在投标截止期后不得修改、撤回谈判响应文件。谈判供应商在投标截止期后修改谈判响应文件的，其投标被拒绝。

14.8 投标截止时间结束后参加投标的谈判供应商不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、谈判响应文件的评估和比较

15. 开标、评标时间

15.1 在谈判供应商须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2 开标由招标代理机构主持，采购人、谈判供应商和有关方面代表参加。所有谈判供应商应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由谈判供应商监督代表和授权代表检查谈判响应文件的密封情况，对符合密封要求的谈判响应文件按照提交谈判响应文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各谈判供应商的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由谈判供应商代表签字确认。

16. 谈判小组

招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建谈判小组。谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 谈判响应文件的初审

对所有谈判供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关谈判响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一谈判供应商或与上述评标工作无关的人员。

谈判供应商任何试图影响评委会对谈判响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1 评委会将对谈判响应文件进行检查，以确定谈判响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)谈判响应文件中开标一览表(报价表)内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果谈判供应商不接受按上述方法对谈判响应文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对谈判响应文件详细评估之前，谈判小组将依据谈判供应商提交的谈判响应文件按谈判供应商须知前附表第2项所述的资格标准对谈判供应商进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果谈判供应商不具备投标资格，不满足谈判文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2 符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项目的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的谈判供应商的竞争地位。对没有实质性响应的谈判响应文件将不进行评估，其投标将被拒绝。

凡有下列情况之一者，谈判响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求将被拒绝或作无效标处理：

(1)谈判响应文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由谈判供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖谈判供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足谈判文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)谈判供应商提交的是可选择的报价；

(7)谈判供应商未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个谈判供应商不止投一个标；

(9)谈判响应文件组成不符合谈判文件要求的；

(10)谈判响应文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合谈判文件中规定的其它实质性条款；

(12)投标报价超过预算价的；

(13)其它违反国家法律规定的情形。

18. 谈判响应文件的澄清

18.1 对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求谈判供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。谈判供应商的澄清、说明或者纠正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 谈判小组将按谈判供应商须知前附表第7项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效谈判供应商该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若谈判供应商的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 谈判小组在评标过程中发现谈判供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

19.4.1 不同谈判供应商的谈判响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

19.4.2 不同的谈判供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

19.4.3 由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）谈判供应商的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）谈判供应商参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

19.4.4 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.5 谈判小组将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在谈判供应商须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.6 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的谈判供应商不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.7 评标方法

采用最低评标价法，本次采购只推荐一个中标候选人。首先，谈判小组对各谈判供应商的资格性及符合性检查进行评审，在满足谈判文件的规定要求的前提下，符合采购需求、质量和服务达到要求的谈判供应商分别与谈判小组进行第二轮的价格谈判；经评审的最低评标价的谈判供应商为成交候选供应商。

PA：关于节能、减排、环境标志、国家中小企业政策加分标准部分加分

1、投标产品若为节能、减排、环境标志加分标准政府采购清单内产品，谈判供应商须对此类产品单独分项报价。（“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品； “节能、环境标志”系指列入上述清单的产品。）

2、谈判供应商所投产品为清单目录内产品的，应于谈判响应文件中提供相关证明材料，并加盖谈判供应商公章，否则不予认可。

3、根据闽财购〔2010〕28号文规定，若节能、减排、环境标志加分标准清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

4、节能、减排、环境标志产品公开招标评审优惠内容及幅度

根据闽财购〔2008〕31号文要求，若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%（含10%）以下的，将给予节能、减排、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%（含30%）的，将给予节能、减排、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%（含50%）的，将给予节能、减排、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、减排、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上的,将给予节能、减排、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。

注：谈判供应商所投产品为清单目录内产品的，必须于谈判响应文件中提供相关证明材料，并加盖谈判供应商公章，否则不予认可。

5、中小企业参与投标价格扣除：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物的中小企业给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）

价格扣除标准：

①对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除；

②联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体 2% 的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

③参加本次政府采购活动的中小企业须提供《中小企业声明函》（见附件）才能给予价格扣除。

19.8 保密

① 评委不得将有关谈判响应文件的审查、澄清、评估和比较以及授予合同的意向的一切情况透露给任一投标或与上述评标工作无关的人员。

② 谈判供应商不得干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

- 六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2 谈判供应商的谈判响应文件符合谈判文件要求，按谈判文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21.中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后（采购人在评标结束后5个工作日内没有正当理由推翻评标结果，但又没有确认的，视为确认，认可评标结果。），招标人将在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，同时向中标供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。谈判供应商对中标公告有异议的，应当在中标发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.3谈判供应商在领取中标通知书前，还需将符合性条款或商务技术评分项涉及的证书、检测报告等证明材料原件，提交给采购单位复核。中标供应商凭采购单位确认核对全部原件的通知单，领取中标通知书。成交供应商无法提供原件复核的，按提供虚假材料谋取中标的情形处理，由政府采购监督管理部门按《政府采购法》第七十七条规定处罚，该供应商投标为无效投标。出现提供虚假材料谋取中标、成交情形的，本次政府采购活动将报经政府采购监督管理部门同意，顺延确定成交供应商或重新招标。

21.4 投标保证金的退还：详见谈判文件第12款规定。

22.签订合同

22.1 采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据谈判文件确定的事项和中标供应商谈判响应文件，参照本谈判文件第四部分的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对谈判文件和中标供应商谈判响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2 谈判文件、谈判文件的修改文件、中标供应商的谈判响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.合同价格调整方式：

23.1 本合同价款采用包工包料固定总价包干方式，谈判供应商开标前应综合考虑日后政策性调整及各种材料设备市场价格的浮动等因素造成的工程造价变动，上述原因造成的工程造价变动不予调整。

23.2 在工程量清单和设计图纸已包含或体现的，由于谈判供应商漏报的视同包含在投标报价中，结算时不予增补。

24、招标代理服务费

24.1 成交供应商应在中标公告发布的三天内向招标人支付中标服务费,具体标准按国计价格(2002)1980号文规定标准执行收取。请谈判供应商投标报价时予以充分考虑。

24.2 招标代理服务费以人民币支付。

24.3 招标代理服务费的交纳方式：电汇或现金。

25.招标项目行政监督部门

25.1 招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

25.2 谈判供应商如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第9项所述招标项目行政监督部门投诉。

- 第四部分 采购合同主要内容

政府采购合同主要内容（参考文本）

注 释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与谈判文件、谈判响应文件的实质性内容相背离。

甲方(采购人)：                             签订地点：

乙方（成交供应商）：                            签订日期：      年   月   日

根据甲方申请并经泉州市政府采购办核准的政府采购计划，甲方委托福建省建审工程项目管理咨询有限公司对           进行招标采购（采购编号：           ）的招标结果，乙方为成交供应商，现依照谈判文件、谈判响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件

4.1 货款结算方式：

4.1.1 所有货款由采购人自行支付。

4.1.2 支付货款时应提供的资料：

（1）中标通知书、合同、税务发票（均应加盖单位公章）；

（2）中标的供应商、收款单位、购货票证开票单位三者应一致；购货票证的发放机关应为成交供应商所在地税务机关；成交供应商收款账号应为经批准的收款单位银行账号；

4.2 货款支付方式：

4.2.1合同签订时，乙方须提交金额为合同总价5%的履约保证金。

4.2.2全部货物到达甲方指定交货现场，安装完毕验收合格后1个月内，甲方支付至合同总金额的95%，同时退还履约保证金。

4.2.3余款5%在质保期结束后1个月内支付给乙方。（质保期从全部设备验收合格的次日算起）

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准按谈判文件要求填列。）

6、人员培训

乙方应提供完整、详细的技术培训方案，不少于10个课时，培训受众至少10人，包括系统设备的简介、系统设备的操作及日常维护工作， 使客户能够熟练掌握系统软硬件在各种应用环境中的使用。

7、验收

验收方法：货物验收分成交供应商出厂检验与最终验收三个阶段。

A、出厂检验：成交供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具产地证书和出厂检验报告产品质量合格证等，结果必须符合上述验收标准的要求。

B、最终验收：货物供货后，由成交供应商负责并会同采购人及有关人员按上述规定的标准要求进行联合验收，验收合格后办理相关移交手续。验收所发生的一切费用由成交供应商承担。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后    小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。谈判供应商视自身能力在谈判响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的1％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的10％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的2％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2 若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的20％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期1天的，乙方应向甲方支付1000元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、履约保证金

中标供应商须在合同签订前以转账或汇款方式向采购单位交纳按合同总金额的5%计算的履约保证金，履约保证金在中标供货商供应的货物全部送到并验收合格后的五日内予以无息退还。

13、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向             （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

15、其他约定

15.1本采购项目的谈判文件、成交供应商的谈判响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

15.3本合同一式肆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送泉州市政府采购办及福建省建审工程项目管理咨询有限公司各备案一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

- 第五部分 谈判响应文件格式

封面格式：

泉 州 市 政 府 采 购

谈判响应文件

（报价部分）

采购编号：

招标项目：

谈判供应商名称 ：

日      期 ：

检   索

1、开标一览表

2、投标分项报价表

3、节能、减排、环境标志产品统计表（若有）

4、中小企业声明函（若是）

一、开标一览表

采购编号：

项目名称：

货币单位：元人民币

| 合同包号 | 品目号 | 项目名称 | 数量 | 投标单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 |  |  |  |  |
| 投标总价 | (大写) （小写）￥： |  |  |  |  |

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日   期：       年    月    日

二、投标分项报价表

采购编号：

项目名称：

货币单位：元人民币

| 合同包号 | 序号 | 货物名称、品牌、型号、规格 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、此表总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标总价为准。

2、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应谈判文件。

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日   期：       年    月    日

- 三、节能、减排、环境标志产品统计表

注：若有，请按下表要求填写。

单位：人民币万元

| 合同包号 | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品目号 | 产品名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 认证种类 |
|  | 1-1 |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包报价总金额(国内现场交货价) |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包内属于节能、环境标志的报价总金额占本合同包报价总金额的比例，以%列示。 |  |  |  |  |  |

注：

1、此表所述：“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品；

2、此表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

3、若谈判供应商所投合同包内有货物属于节能、减排、环境标志产品的，请依据上述清单进行统计、计算：

3.1若单项货物同时取得节能、减排、环境标志产品的等二项或多项认证的，根据同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除之要求，该项货物的金额只能统计、计算1次。

3.2统计、计算时应按本谈判文件第19.7要求提供证明材料，并按要求准确统计、计算，否则均不予认可。

3.3若无货物属于节能、环境标志的，则不填写此表。

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日   期：       年       月       日

- 四、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（注：谈判供应商须提供统计部门的统计数据为依据以认定企业类型。）
谈判供应商名称：               （全称并加公章）
谈判供应商代表签字：

日        期：         年       月        日

封面格式：

泉 州 市 政 府 采 购

谈判响应文件

（技术商务部分）

采购编号：

招标项目：

谈判供应商名称：

日     期 ：

检   索

1、投标书

2、技术和商务偏离表

3、货物说明一览表

4、供货范围清单

5、谈判供应商的资格证明文件

① 关于资格的声明函

② 谈判供应商的资格声明

③ 法定代表人授权书（非法定代表人为谈判供应商代表参加投标时需提供）

④ 法定代表人及谈判供应商代表身份证复印件

⑤ 法人营业执照副本复印件

⑥ 无重大违法记录书面声明（《政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件

⑦ 谈判供应商代表应为谈判供应商的正式在职工作人员，须提供投标截止时间前半年内连续三个月谈判供应商为谈判供应商代表缴纳社会保险的证明材料（税务部门或社保机构出具的）复印件，否则视为无效投标（自然人除外）。

⑧ 没有行贿犯罪记录证明。

⑨ 谈判供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级或建筑智能化工程专业承包企业贰级及以上资质，提供有效证书复印件。

6、技术与商务应答

7、谈判供应商提交的其它资料

8、招标代理服务承诺书

9、投标保证金缴纳凭证复印件

10、退还投标保证金申请单

一、投 标 书

致：福建省建审工程项目管理咨询有限公司

根据贵方为             项目的投标邀请:             （采购编号），本签字代表（全名、职务）          获得正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）            提交下述文件正本1份和副本3份。

一、谈判响应文件报价部分

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 节能、减排、环境标志产品统计表（若有）

(4) 中小企业声明函（若是）

二、谈判响应文件技术商务部分

(1)技术和商务偏离表

(2)货物说明一览表

(3)供货范围清单

(4)谈判供应商资格证明文件

(5)技术与商务应答

(6)谈判供应商提交的其它资料

(7)招标代理服务承诺书

(8)以银行转账方式提供的金额为人民币      元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见谈判响应文件报价部分。

2.谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.谈判供应商保证遵守谈判文件的全部规定，谈判供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。谈判供应商所提供的资质材料在谈判响应文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.谈判供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.本谈判响应文件自开标日起投标有效期为：在谈判文件谈判供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生谈判文件第三部分谈判供应商须知第12条所述情况，则同意福建省建审工程项目管理咨询有限公司不予退还投标保证金。

7.谈判供应商同意提供按照采购人或采购机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：               邮 编：

电 话：               传 真：

谈判供应商代表（签字）：

谈判供应商（盖公章）：

日  期：       年     月     日

二、技术和商务偏离表

技术偏离表

采购编号：

谈判供应商名称：（全称并加盖公章）

| 合同包号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 谈判文件要求 | 投标实际响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如果谈判供应商提供的技术规格与招标要求没有偏离，请在此表最后一栏中写明“无偏离”

谈判供应商代表签字：

日     期：     年     月     日

商务偏离表

采购编号：

谈判供应商名称：（全称并加盖公章）

| 合同包号 | 序号 | 谈判文件要求 | 投标实际响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如果谈判供应商提供的商务资料与招标要求没有偏离，请在此表最后一栏中写明“无偏离”

谈判供应商代表签字：

日     期：     年     月     日

三、货物说明一览表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 设备 名称 | 规格型号 | 性能、参数 简要说明 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日    期：        年        月        日

四、供货范围清单

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日    期：        年        月        日

五、谈判供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

福建省建审工程项目管理咨询有限公司：

关于贵方      年    月    日第            （采购编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供谈判文件“招标货物及要求”中规定的                 （合同包/品目号）          （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及谈判响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本1份，副本3份，随谈判响应文件一同递交。

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表签字：

日     期：        年       月      日

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

谈判供应商的资格声明

1．谈判供应商概况：

Ａ．谈判供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传 真：               电 话：              邮 编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到      年    月    日为止）。

(1) 固定资产合计:

(2) 流动资产合计:

(3) 长期负债合计:

(4) 流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到      年     月      日为止）。

(1) 本年（期）利润总额累计：

(2) 本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格谈判供应商资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件。（谈判供应商应提供书面承诺）

（2）谈判供应商不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）谈判供应商所提供的货物或服务必须全部在供应商营业执照允许经营的范围内。

（4）谈判供应商代表应为谈判供应商的正式在职工作人员，须提供投标截止时间前半年内连续三个月谈判供应商为谈判供应商代表缴纳社会保险的证明材料（税务部门或社保机构出具的），否则视为无效投标（自然人除外）。

（5）谈判供应商需提供住所地或业务发生地检察机关出具的且在有效期内（落款时间在截止开标时间2个月内）没有行贿犯罪记录的行贿犯罪档案查询结果告知函的原件或复印件（提供复印件的，原件开标时核对）。

（6）谈判供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级或建筑智能化工程专业承包企业贰级及以上资质，提供有效证书复印件。

（7）本项目不接受联合体投标。

3．谈判供应商已完工并符合业绩条件的政府采购项目清单

| 序号 | 采购编号 | 采购单位名称 | 采购项目名称 | 中标时间 | 中标金额（万元） | 中标公告网址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

4. 法人营业执照等见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表签字：

日     期：        年       月      日

邮     编：

电 话/传 真：

法定代表人授权书

福建省建审工程项目管理咨询有限公司：

（谈判供应商全称）        法定代表人（法定代表人的名字应与工商营业执照登记的一致）            授权（谈判供应商代表姓名）      为谈判供应商代表，代表本公司参加贵司组织的                项目（采购编号：          ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。谈判供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。谈判供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判供应商代表：                           性 别：        身份证号：

单 位：                                部 门：        职 务：

详细通讯地址：                         邮政编码:      电 话：

附：被授权人身份证复印件

授权方

谈判供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：        年     月       日

接受授权方

谈判供应商代表（签字）：

日   期：        年      月      日

法人营业执照等

福建省建审工程项目管理咨询有限公司：

现附上由                           （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                           （签发机关名称）签发的我方              复印件，该证件已经年检，真实有效。

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日        期：         年      月     日

六、技术与商务应答

（应答内容：谈判供应商根据谈判文件第二部分第二章要求回答）

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日        期：         年      月     日

七、谈判供应商提交的其它资料

其它材料

（谈判供应商认为有必要提交的其他材料可在此附件中提交）

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日      期：         年      月     日

八、招标代理服务费承诺书

福建省建审工程项目管理咨询有限公司

我司在贵公司组织的                                      项目招标中投标（采购编号：         ），如获中标，我们将按谈判文件的规定，并保证在中标公告发出的三天内，以电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。否则，你司可另推中标候选人。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

谈判供应商代表（签字）：

谈判供应商（盖公章）：

日   期：

九、投标保证金缴纳凭证复印件

十、退还投标保证金申请单

(未中标方使用)

福建省建审工程项目管理咨询有限公司：

我公司于      年 　   月  　  日，存入项目编号为              的（项目名称）           的投标保证金，款项人民币￥　　 　　元（　拾　万　仟　佰　拾　元　角　分）到贵司指定账户。本公司所投该项目未中标，现申请退还投标保证金。

公司全称：

开 户 行：

银行账号：

单位（盖章）：　　　　　　　　　　　谈判供应商代表签字：

备注：1、未中标供应商对所投项目结果无异议后填写以上信息。

2、为确保资金安全，请在上表填写公司转入投标保证金时所提供的银行开户行与账号。

3、请提供申请单原件。

4、未能及时缴交本表并填写相关信息而致无法及时退还投标保证金的，我公司将不负法律与经济责任。

退还投标保证金申请单

(中标方使用)

福建省建审工程项目管理咨询有限公司：

我公司于       年 　 　月 　 　日，存入项目编号为              的（项目名称）           的投标保证金，款项人民币￥　　　 　元（　拾　万　仟　佰　拾　元　角　分）到贵司指定账户，对该中标项目要求的相关事项已办理完毕，现申请退还投标保证金。

公司全称：

开 户 行：

银行账号：

单位（盖章）：　　　　　　　　　　　谈判供应商代表签字：

备注：1、中标供应商对所投项目结果无异议后填写以上信息。

2、为确保资金安全，请在上表填写公司转入投标保证金时所提供的银行开户行与账号。

3、在退还投标保证金时需提供签定好的合同书(以上资料不留底)。

4、未能及时缴交本表并填写相关信息而致无法及时退还投标保证金的，我公司将不负法律与经济责任。

- 第六部分 质疑函

质 疑 函

福建省建审工程项目管理咨询有限公司：

我公司（购买\参加）贵方在     年    月   日（发布\组织）的             （项目名称）            （采购编号）的（谈判文件\投标），现提出如下质疑：

一、质疑内容：

二、事实依据和理由：

三、提供相关证据：

谈判供应商（盖公章）：

法定代表人（签字并盖章）：

地        址：

邮        编：

电 话/ 传 真：

日        期：        年      月       日

授权代表（签字）：

联系电话：

注：质疑供应商须按以上格式和以下规定进行质疑，否则不予受理。

1、按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和招标人。

2、非法定代表人送达时，须提供法定代表人授权书和法定代表人及授权代表的身份证复印件盖公章。

3、提供质疑供应商合格有效的《营业执照》（涉及谈判供应商资质的需同时提资质证书）复印件并盖公章。