## Sheet1
泉州师范学院附属小学市委党校老校区的教室护眼灯的设备及服务询价
序号 | 货物名称 | 规格和参数 | 数量(盏) | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 教室护眼灯 | 1、LED教室灯额定功率≤55W。 2、LED教室灯长度≥1000mm；为一体式微晶防眩面板灯，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差（或色品容差）≤5 SDCM。 4、LED教室灯频闪质量特征为无危害频闪或无频闪危害或无显著影响。 5、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险。 6、LED教室灯依据《GB 7793》《GB 50034》《GB/T 5700》《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过光环境认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 7、LED教室灯依据《GB 7793》《GB 50034》《GB/T 5700》《GB/T 13379》及《GB 7000.1》标准通过绿色健康认证，提供第三方认证机构出具的认证证书（证书上须体现产品型号及认证标准）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件。 | 48 |  | 0
3 | 黑板灯 | 1、LED黑板灯额定功率≤55W。 2、LED黑板灯长度≥900mm；为一体式防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED黑板灯色温（或相关色温）3300-5300K，显色指数Ra≥90、R9≥50，色容差（或色品容差）≤5 SDCM。 4、LED黑板灯频闪质量特征为无危害频闪或无频闪危害或无显著影响。 5、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 6、LED黑板灯依据《GB 7793》《GB 50034》《GB/T 5700》《T/JYBZ 005》及《GB 7000.1》标准通过光环境认证。 7、LED黑板灯依据《GB 7793》《GB 50034》《GB/T 5700》《GB/T 13379》及《GB 7000.1》标准通过绿色健康认证。 | 12 |  | 0
合计 |  |  | 60 |  | 0
| 备注： | 1、本项目需安装的教室数为4间，含所需的辅材、配件。最高限价5.41万元
2、质保期5年。需自检合格后，学校验收合格。
3、采用最低价中标法。
报价单位（盖章）：
报价日期： 年 月 日